**江苏省血吸虫病防治研究所**

**细胞计数仪项目**

**招 标 文 件**

**项目编号：JSSXFS2025-041001**

**江苏省血吸虫病防治研究所**

**2025年4月**

**关于我所采购细胞计数仪的招标公告**

**一、项目基本情况**

1、项目名称：细胞计数仪

2、项目编号：JSSXFS2025-041001

3、预算：13.8万

4、最高限价：13.8万

5、采购方式：公开招标

6、本项目不接受联合体投标

**二、申请人的资格要求：**

**满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；**

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距投标响应文件提交截止时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其经审计的2024年度审计报告复印件，加盖公章；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单；依法免税或不需要缴纳社会保险的投标人，应提供相应文件证明）；

5、三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

**三、报名及获取招标文件**

3.1报名时间：2025年4月10日至2025年4月16日

联系人：宋文静 联系电话：18852461867,0510-68781026

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

4.1 文件递交截止时间：2025年4月24日13点30分（北京时间）

4.2递交文件地点：无锡市滨湖区荣巷街道梅园杨巷117号103室，江苏省血吸虫病防治研究所 。邮寄地址：无锡市滨湖区荣巷街道梅园杨巷117号，江苏省血吸虫病防治研究所，收件人：宋文静，18852461867

4.3开标地点：江苏省血吸虫病防治研究所三楼会议室 开标时间：2025年4月24日14：00。

**五、投标注意事项**

5.1**投标人的投标文件一式叁份（正本壹份、副本贰份），所有投标文件均应密封后递交，**每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

5.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

5.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，同时加盖投标人公章。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

采购人信息

名 称：江苏省血吸虫病防治研究所

地 址：无锡市滨湖区梅园杨巷117号

联系方式：宋文静 18852461867,0510-68781026

# 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| **评审因素** | **评审标准** |
| --- | --- |
| 1 | 价格分（30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 |
| 2 | 技术要求响应（40分） | 评委根据投标文件中《技术规格响应/偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审：1.投标产品全部满足招标文件第三部分第二条技术规格要求的得满分40分；2.加注“★”符号的为重要参数，有一项负偏离或不满足的扣5分，3.加注“▲”符号的主要参数有一项负偏离或不满足的扣3.5分；4.未加注符号的一般参数有一项负偏离或不满足的扣2分。扣完为止。**说明：投标人须提供所投产品厂家的技术响应佐证材料（如经正式印刷的产品样本，或使用说明书，或数据表（DataSheet），或加盖制造商公章的图纸、技术说明、实物照片、图片（非电脑打印版）），无相关资料证实的，评委会有权做负偏离处理** |
| 4 | 服务方案（9分） | 1、设备到货、安装、调试方案，评委根据投标设备的到货运输、安装、设计方案进行横向对比评审：（1）内容科学合理、完整、切实可行的得3分；（2）内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得1分；（3）未提供服务方案的不得分。 |
| 2、售后服务实施方案，评委根据投标文件中的保修期内售后服务（故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等、服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容进行横向对比评审：（1）内容科学合理、完整、切实可行的得3分；（2）内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得1分；（3）未提供服务方案的不得分。 |
| 3、培训服务实施方案，评委根据投投标文件中的培训方案进行打分，具体方案包括但不限于：拟派技术人员清单，培训计划及培训方案等内容（根据是否具有详细的安装、使用、维护、保养等相关现场培训、事后的集中免费培训等计划等酌情给分）（1）内容科学合理、完整、切实可行的得3分；（2）内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得1分；（3）未提供服务方案的不得分。 |
| 5 | 所投产品综合性能评价（10分） | 由评委根据所投产品的设计、制造等因素，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。佐证材料包括但不限于主要模块的实物拍摄照片、材质证明材料、工艺证明材料等，以及产品技术指标的描述、检测文件及证明照片等内容，具体打分点如下： |
| 1、产品安全性(2分)：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品安全性优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 |
| 2、产品稳定性（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，产品稳定性性优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 |
| 3、产品易用性（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，所投产品操作界面、操作流程等方面优于招标文件要求得2分；符合招标文件要求得1分；不满足或未提供有效佐证材料不得分。 |
| 4、产品配置评价（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品配置优于招标文件要求得2分，符合招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 |
| 5、产品功能评价（2分）：评委根据投标文件提供的佐证材料进行评审，投标产品功能优于招标文件要求得2分，符合招标文件要求的得1分，不满足或未提供有效佐证材料不得分。 |
| 6 | 质保期（4分） | 响应招标文件基本要求得2分，每延长一年加2分，满分4分。未响应的不得分。  |
| 7 | 业绩（5分） | 投标人2021年1月1日以来的类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得5分。（请提供有效的加盖公章的合同复印件，同一个采购人算一份业绩） |
| 8 | 投标文件规范完整性（2分） | 根据投标文件是否按招标文件要求签署、排版装订、章节安排等编制质量等为评审依据进行打分：响应程度好的得2分，响应程度一般得1分。 |

# 采购需求

**一、项目名称：细胞计数仪项目**

**二、项目预算：13.8万元，投标报价超过预算金额的将作无效投标处理。**

**三、项目概况：**

1、招标内容：细胞计数仪。

2、数量：1台。

3、交货时间：接到甲方通知后1个月内供货。

4、交付地点：采购人指定地点。

5、质保期：3年。

**四、技术及参数要求**

1. ★**直接加样计数，无需一次性细胞计数板和血球计数板，以及清洗液等任何耗材。**
2. ★**测量载台为可重复使用样品台，不需要人工手动清洗。**
3. 针对不同应用，自动切换荧光通道。
4. ★**可选配升级贴壁细胞分析模块。测试细胞贴壁率，进行汇合度分析。测试GFP、mcherry转染率。**
5. 检测浓度范围：1x10^3-3x10^7/ml。
6. ★**细胞直径范围：0.8-400um。**
7. 拍摄通道：≥6通道。
8. 物镜倍数：4倍荧光物镜。
9. ★**样品数量：可同时检测至少8个样品**
10. ★样品体积：5ul，20ul，40ul；可根据细胞浓度的不同而调整合适的高度。
11. 检测速度：明场≦3秒，荧光双通道≦5秒；
12. 检测视野：默认三个视野，可选4，5个视野选择。
13. 荧光激发：488nm和587nm LED.
14. 发射通道：535nm和600nm LP.
15. 明场照明：白光LED.
16. ▲对焦方式：自动聚焦，无需手动调焦。
17. 成像元件：≥630万像素相机。
18. 导出的结果包含：实验名称，样本ID，活细胞数/ml, 死细胞数/ml，活率，直径分布图，结团细胞数量直方图，结团率，细胞稀释比例，高清细胞图等。导出形式，包括：pdf，高清图，excel。
19. 内存：≥128G固态存储器，可升级。
20. 连接：自动WIFI，3个USB接口。

货物采购合同

合同编号：

甲方（采购方）：江苏省血吸虫病防治研究所

乙方（供货方）：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，经协商一致，就甲方向乙方采购 （以下简称”产品”）相关事宜订立本合同如下：

一、产品基本情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格、型号 | 数量（单位） | 含税单价（元） | 小计价格（元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 金额合计（元）： 大写： |
| 备注：合同总价包含产品的采购、运输、装卸、就位、安装、调试等费用以及特种设备的备案登记、检验检测等手续费（如有）及与履行合同相关的全部费用。 |

二、交货期或完工期：乙方在接到甲方供货通知后1个月内向甲方交付上述设备，逾期将按照第七条规定执行。

三、交货地点和包装：

1.乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。

2.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

3.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

四、质量和验收标准：

1. 乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准或合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期，并承担因此给甲方造成的经济损失。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

2.甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。如果发现配置不符、数量有误或有质量、技术等问题，乙方应在 7 天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3. 设备到货后，乙方应接到甲方通知后 7 天内安装调试完成。货物和系统调试验收标准按行业通行标准、厂方出厂标准、乙方的承诺，并不低于国家相关标准。

4. 甲、乙双方在符合国家相关技术标准上，根据合同的技术标准进行技术验收，验收合格后，双方在乙方《验收合格单》上签字确认。

五、 货款支付步骤和办法：验收合格后付至90%，验收满一年后付清全部款项。

六、售后服务：

1.本合同项下产品质保期为 年，质保期的期限应自甲乙双方的验收合格并正常使用之日起计算，保修期内免费更换零配件，免工时费。

2. 在质保期内，故障发生后，要求乙方在接报后2小时之内响应，12小时之内到达现场排除故障；须提供故障不能排除时的解决方案。如约定时间内不能修复乙方提供备用机供甲方使用。

3. 质保期后，设备终身维修，维修只收配件费，以小于市场价80%的扣率予以优惠供应维修零配件，不收取维修费。

4．无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来现场维修本产品，必须事先与甲方机构取得联系；在维修过程中与甲方人员共同完成维修工作。否则由此引起的一切责任由乙方负责。

5. 乙方负责免费培训，得到甲方人员的认可后方可结束培训，并提供设备操作手册，附操作流程图及设备操作规程粘贴于设备，另提供电子版一份交甲方设备管理部门。

6. 乙方负责设备所需相关软件（如有）的终身免费升级。

7. 产品自验收起半年内故障≥3次，乙方需同意退货，并中止合同。

七、违约责任：

1.如经国家市场监督管理部门检验确认乙方所销售货物不符合相关资质或相应产品质量标准，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救；

(1) 同意退货，并将全额货款返还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

(2) 调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，乙方并负责因此而产生和一切费用和甲方的一切直接损失。

2.在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或向乙方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

 3.如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金而不影响合同项下的其他补救方法，延期交货和延期服务的违约金每周按合同价的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期违约金的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。违约金可以由甲方从货款中直接扣除，如甲方货款已付清，甲方有权要求乙方支付违约金。

4.乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉，否则，由此产生的一切后果均应由乙方承担。

5.由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的20%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿。

6.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲、乙双方按照法律规定处理。“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

7.如果乙方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

8.乙方对本合同履行过程中所知悉的甲方全部文件、资料、信息等负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得擅自披露、泄露、使用或用于本合同约定之外的目的。

9.因一方违约产生诉讼的，违约方应承担守约方的全部损失包括但不限于律师费、差旅费、保险费等支出。

八、合同效力及其他

1.合同经甲乙双方代表签字并盖章后生效，合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

2.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协商解决。如协商不能解决，双方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.甲乙双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

5.双方确认，双方各自在本合同中披露的联系地址是真实有效的，任何一方向该地址邮发的书面文件，均视为邮寄方已履行送达义务。各方联系地址变更的，应在变更后的三日内通知对方，否则，由怠于履行通知义务的一方承担不利后果。

九、反商业贿赂约定

1. 双方承诺在交易活动中，不向对方或其工作人员、代理人、合作伙伴索要、收受、提供、给予合同约定以外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、礼品、有价证券、旅游、吃喝宴请、其它不正当利益或机会等，以谋取交易机会或者竞争优势。

2. 如果一方发现对方或其工作人员、代理人、合作伙伴有违反本条款的情况，则可以根据合同规定立即解除本合同，并有权要求对方赔偿损失。

3. 双方可以在就反商业贿赂政策达成一致后，共同采取一切必要的措施，来避免双方在合同的履行过程中涉及商业贿赂的可能性。

4. 双方可以根据自身实际情况，自行添加有关反商业贿赂的相关条款。

十、其它事项：

1.乙方应提供设备的原厂技术文件，如相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

2.若采购设备为原装进口产品，验收时乙方免费提供进口产品报关单及入境货物检验检疫证明等进口的相关手续单据。

十一、合同不可分割部分：

采购文件、响应文件、合同条款及成交通知书，乙方在报价、谈判过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

联系地址： 联系地址：

法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人：

联系人： 联系人：

联系电话： 联系电话：

 开户行：

 银行账号：

 年 月 日 年 月 日

#  附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

**附件一、投标申请及声明格式**

**投标申请及声明**

 致：江苏省血吸虫病防治研究所

根据贵方           **（**项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、**我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求**，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）元人民币。

3、本项目交付时间为： 满足招标文件要求 。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，**不对招标文件本身提出质疑**。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

**附件二、法定代表人授权委托书格式**

**法定代表人授权委托书**

致：江苏省血吸虫病防治研究所

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

    法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件:

**附件三、报价表**

**开标一览表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标保证金 | 金额（大写）：人民币 元整 形 式：银行电汇 | 备注 |
| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币  |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 |  （填写“是”或“否） |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

说明：

**附件四、分项报价表**

**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项内容 | 制造商名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 是否小、微企业产品（货物或服务） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：  | 元(小数点保留两位) |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

 **附件五、技术规格偏离表格式**

**技术条款偏离表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件条目号** | **招标要求规格** | **投标响应** | **偏离** |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

**附件六、商务条款偏离表格式**

**商务条款偏离表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件条目号** | **招标文件要求的商务条款** | **投标响应** | **偏离** |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

**附件七、技术说明与服务方案**

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

**附件八、拟参与本项目服务人员一览表**

**拟参与本项目服务人员一览表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **年龄** | **专业** | **学历** | **执业****资格** | **证书号** | **技术职称** | **相关工作年限** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

**附件九、 投标人类似业绩情况表**

**投标人近三年类似业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 获奖情况 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

**附件十、无重大违纪记录声明**

无重大违法记录声明

江苏省血吸虫病防治研究所：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（***在下划线上如实填写：有或没有***）**重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。**

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期： 年 月

**附件十一、 资格资信证明文件**

**附件十二、其他**