金属浴需求参数

1.	温度控制范围：室温+5℃ ~100℃

2.	*升温时间 ( 从 20℃升至 100℃ )：≤ 12min

3.	控温精度：±0.2℃

4.	*温度稳定性@100℃，@40℃：±0.2℃

5.	温度显示精度：0.1℃

6.	定时时间设置：0-99h59m59s

7.	*最高温度：105℃

8.	模块：多种模块可供选择